## Robocizna - Nakłady (robocizna)
Nakłady (robocizna)
| Kod | Ilość | jm. | Normatywny czas wykonania | Cena jednostkowa wg normy | Wartość netto | Wartość brutto
Montaż korytka AKS Zielonka 40/90 w cegle | 0508-0008-04 | 10 | m | 0.442 | 44.2 | 442 | 543.66
Wykucie ręczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | 403W-1001-05 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | 403W-1001-01 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Wykuwanie bruzd w cegle przy użyciu narzędzi ręcznych. Szerokość X głębokość do 100x50 mm | 1801-0101-0606 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Wykuwanie bruzd w cegle przy użyciu sprzętu mechanicznego. Szerokość X głębokość do 100x50 mm | 1801-0101-0206 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku do podłoża betonowego. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2 | 0508-0209-03 | 10 | m | 0.0693 | 6.93 | 69.3 | 85.239
Układanie odcinków poziomych - 1 kabel | EM01-0102-01 | 20 | m | 0.017 | 1.7 | 34 | 41.82
Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych w puszkach i odgałęźnikach n.t.I p.t.bez zadławiania przewodów,przekrój żyły do 2,5m2, 3 odgałęzienia | 403W-0901-01 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów średnicy do 10 mm o głębokości do 8 cm | 0403-1009-01 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach lub stropach | 0508-0809-01 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowych grubości 1/2 cegły | 728W-0203-01 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Montaż szafy wiszącej o masie w kg do 15 | EM01-0109-02 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Montaż wyposażenia szafy | EM01-0109-13 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Krosowanie | EM01-0116-02 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Montaż Routera | S508-0303-02 | 0 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | N005-1303-010 | 1 | szt. | 0.63 | 63 | 63 | 77.49

## Robocizna - Wartość zlecenia
Wartość zlecenia
Netto | Brutto | jm. | Norma KNR | R-G | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
608.3 | 748.209 | m | 0.442 | 100 | 44.2 | 26886.86 | 33070.8378

## Robocizna - Stawka R-G
Stawka R-G
Netto | jm. | Norma KNR | R-G | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
100 | m | 0.442 | 100 | 44.2 | 4420 | 5436.6